|  |  | CHIRO Putte Programma van eisen: Jeugdlokalen HEUVEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010-09-19 |  |

Status: Voorstudie ter bespreking

Algemene architecturale eisen

Relatie tot de omgeving.

Het gebouw wordt ingeplant in een landelijke en groene omgeving

Het gebouw moet zich in de omgeving passen. Het mag daarentegen wel duidelijk herkenbaar zijn als jeugdlokaal.

De enige ontsluiting is via de Schaapstraat.

Parking kan beperkt worden aangezien er in de onmiddellijke omgeving een openbare parking beschikbaar is. (volledige vernieuwing ervan is gepland)

Het terrein is vrij vlak (dwars op de weg). Evenwijdig met de weg helt het licht af naar de Vaatjesstraat toe.

Het gebouw.

Het gebouw dient duidelijk herkenbaar te zijn als jeugdlokalen.

Primair is de werking van de Chiro zelf:

  - Lokalen voor 6 leeftijdsgroepen	Miniclub

Speelclub

Rakkers

Toppers

Kerels

Aspiranten

      - Contact met omgeving

  - Keuken / Vergaderzaal (leiding) 	ook ifv gewone werking

      - Relatie polyvalente  ruimte

      - Relatie buiten (zomer)

  - Berging	kampmateriaal / speelmateriaal

      - Bereikbaar voor vrachtwagen

      - Kan de kampberging en de dagdagelijkse berging één geheel zijn?

  - Sanitair	Wc’s

  - Technisch lokaal CV

  - Vereiste van een afdak? Overdekte speelruimte?

Secundair wordt er ook gedacht aan de functie als kampplaats.

  - Hoofdzakelijk budgetaire reden	40% subsidie

DUS: indien geen subsidie; geen kamplaats ???

  - Minimale versie; beperkte voorzieningen ifv kleine kampplaats (+/-45 pers).

EXTRA te voorzien

    - Sanitair	Lavabo’s + Douches

    - Mobiele wanden tussen lokalen ipv vast

    - Mogelijkheden tot ‘dubbel’ gebruik

  - Maximale versie; kamphuis ifv 90 à 100 personen.

EXTRA te voorzien

    - Polyvalente ruimte (Optie afsplitsbaar indien budget onbekend)

Hogere open ruimte, …

    - Sanitair	Lavabo’s + Douches

    - Mogelijkheden tot ‘dubbel’ gebruik

Belangrijke aandachtspunten

  - Onderhoudsvriendelijk (Onderhoudsarm, quasi onderhoudsvrij)

  - Meerwaarde dubbel gebruik?

  - Budgetvriendelijk

    - BASIC-uitvoering

    - Supplement van een grote kampplaats; is het dit waard?

    - Opties open te houden?

    - Grote kampplaats = meer kans op subsidie??

  - Veilig (wetgeving brandveiligheid  Rf 1 uur vereist)

  - Jeugd-vriendelijk  en   “Chiro-bestendig”; degelijk en stevig.

  - Lokalen; contact met de omgeving; licht en lucht in evenwicht met geslotenheid (geborgenheid van het lokaal)

    - Wat is het meest gewenst? Open /gesloten

    - Leeftijdsafhankelijk?

  - Toegankelijkheid mindervaliden

  - Energievriendelijk

    - Regenwaterrecuperatie (WC’s, buitenactiviteiten)

    - Oriëntatie

    - Lichte materialen 	 snelle opwarming. Optimale isolatie.

 Chiro-proof?  Kamp-proof??

    - Nood om duurzaam te bouwen?

  - Onbekende factoren

    - Terreinafmetingen

    - Bebouwbare oppervlakte

    - Terreinprofiel (inschatting: niveauverschil max. 80cm)